2020년 LED등기구 교체 현황 및 계획

○ 서울시(도로사업소, 시설관리공단)

연번	기관명	사업명	공사기간	설치구간	개수 (단위:등)	사업비 (단위:천원)	등기구 재질	내구연한	특허 등 지적재산권번호	비고
소 계					10,913	9,318,980
1	서부도로사업소	서빙고지하차도 외 2개소 조명설비 개선공사	5. 1. ~ 9. 30.	서빙고, 성산, 이태원지하차도	550	389,000	알루미늄	7	해당없음	계획
2		고가차도 9개소 가로등 교체공사	5. 1. ~ 9. 30.	한남1, 모래내, 두무개, 남산소월, 욱천, 한남2, 성산, 현저, 봉원고가차도	201	300,000	알루미늄	9	해당없음	계획
3		마포대교 가로등 교체공사	8. 1. ~ 11. 30.	마포대교	120	100,000	알루미늄	9	해당없음	계획
4	남부도로사업소	염곡지하차도 조명개선공사	3. 1. ~ 5. 30.	염곡지하차도	496	389,870	알루미늄	7	해당없음	교체
5		대방지하차도 조명개선공사	3. 1. ~ 5. 30.	대방지하차도	292	118,680	알루미늄	7	해당없음	교체
6		여의교지하차도 조명개선공사	4. 1. ~ 6. 30.	여의교지하차도	208	146,270	스테인리스	7	해당없음	계획
7		동작대교 가로등 교체공사	5. 1. ~ 10. 30.	동작대교	256	488,000	알루미늄	9	해당없음	계획
8	북부도로사업소	구기터널 LED개량공사	4. 1. ~ 6. 30.	구기터널(상행)	220	160,840	알루미늄	7	해당없음	계획
9		자하문터널 LED개량공사	4. 1. ~ 6. 30.	자하문터널	440	298,990	알루미늄	7	해당없음	계획
10	성동도로사업소	서울숲1, 2 지하차도 가로등 교체	4. 1. ~ 5. 30.	서울숲1, 서울숲2지하차도	8	6,000	알루미늄	9	특허 10- 1427753 (14. 8. 1)	계획
11	강서도로사업소	화곡터널 노후 조명시설 개선공사	‘20.4. ~ 6.	화곡터널	568	449,500	알루미늄	7	해당없음	계획
12		오목지하차도외 1개소 노후 조명시설 개선공사	‘20.5. ~ 6.	오목,여의2교 지하차도	688	401,450	알루미늄	7	해당없음	계획
13		등촌지하차도 외 1개소 노후 조명시설 개선공사	‘20.4. ~ 6.	등촌, 신도림지하차도	652	346,560	알루미늄	7	해당없음	계획
14		오목교 외 10개소 노후 가로등 개선공사	‘20.5. ~ 6.	오목, 서울교 영등포, 구일, 오류횡단, 선유고가, 등촌, 신도림, 외발산, 여의2교지하차도, 행주대교	493	282,310	알루미늄	9	해당없음	계획
15		외발산지하차도 노후 조명시설 개선공사	‘20.4. ~ 5.	외발산지하차도	648	418,510	알루미늄	7	해당없음	계획
16	서울시설공단	홍지문, 정릉터널 (마장방향) 조명설비 교체공사	‘20.6. ~ 11.	홍지문, 정릉 터널(마장방향)	2,018	2,985,000	알루미늄	7	해당없음	계획
17		동부간선도로 LED가로등 교체공사	‘20.7. ~ 9.	동부간선도로 (수락지하차도 ~장안철교)	1,377	1,000,000	알루미늄	9	해당없음	계획
18		양재대로 및 언주로 LED가로등 교체공사	‘20.7. ~ 9.	양재대로(일원지하차도~수서IC), 언주로(개포지하차도~성남시계)	454	338,000	알루미늄	9	해당없음	계획
19		반포지하차도 외 6개소 조명설비 교체공사	‘20.7. ~ 10.	반포,화곡,가양,암사,마들,수락,일원지하차도	1,224	700,000	알루미늄	7	해당없음	계획

○ 자치구

연번	기관명	사업명	공사기간	설치구간	개수 (단위:등)	사업비 (단위:천원)	등기구 재질	내구 연한	특허 등 지적재산권번호	비고
소 계					24,674	33,803,141
1	종로구	자하문로 가로등 개량공사	1.1. ~ 5.30.	자하문로	172	500,000	알루미늄	9	해당없음	교체
		평창문화로, 세검정로 가로등 개량공사	1.1. ~ 6.31.	평창문화로, 세검정로	326	580,000	알루미늄	9	해당없음	교체
2
		청계천로 가로등 개량공사	5.1. ~ 10.31.	청계천로	198	1,136,999	알루미늄	9	해당없음	계획
3
4	중구	청계천로 노후 가로등 개량공사(1차)	`19.10. ~ `20.4.	청계천로 (청계4가~청계8가)	127	800,000	알루미늄	9	해당없음	교체
5		청계천로 노후 가로등 개량공사(2차)	`19.11. ~ `20.6.	청계천로 (세종대로~청계4가)	92	1,000,000	알루미늄	9	해당없음	계획
6	용산구	녹사평대로 가로등 개량공사	4. 1. ~ 12. 31.	녹사평대로	235	800,000	알루미늄	9	해당없음	교체
7		후암로 외 1개소 가로등 개량공사	4. 1. ~ 12. 31.	후암로 및 청파로	71	720,000	알루미늄	9	해당없음	교체
8	성동구	천호대로 등 2개노선 노후 도로조명 개량공사	4. 10. ~ 12.31.	천호대로,청계천로	339	765,000	알루미늄	5	해당없음	계획
9		왕십리로 등 2개노선 가로등 광원교체 공사	4. 10. ~ 12. 31.	왕십리로, 고산자로	651	344,000	알루미늄	5	해당없음	계획
10		성동구 횡단보도 주변 가로등 광원교체 공사	4. 27. ~ 9. 30.	성동구 관내 111개소	222	200,000	알루미늄	5	해당없음	계획
11	광진구	2020년 천호대로 가로등 개량공사	4.1. ~ 12.31.	천호대로	72	810,000	알루미늄	9	해당없음	교체
12		자양로외 4개노선 가로등 광원교체공사	4.1.~ 9.30.	자양로,광나루로, 아차산로,뚝섬로,면목로	950	703,000	알루미늄	9	해당없음	교체
13		횡단보도 주변 등기구 개량공사	4.1.~ 6.30.	아차산로, 용마산로, 뚝섬로	166	200,000	알루미늄	9	해당없음	교체
14	중랑구	동일로 가로등 개량 공사	4.1. ~ 11.30.	동일로	142	603,000	알루미늄	9	해당없음	교체
15		봉화산로 가로등 개량 공사	4.20. ~ 6.30.	봉화산로	324	230,000	알루미늄	9	해당없음	계획
16		시도 LED가로등 광원 교체 공사	4.1. ~ 6.30.	동일로, 겸재로	698	467,000	알루미늄	9	해당없음	교체
17		면목유수지 주변 가로등 개량 공사	6. 1. ~ 12.30.	동일로, 면목천로, 사가정로	80	400,000	알루미늄	9	해당없음	계획
18	성북구	북악산로 미아구름다리 주변 조명등 개선공사	4.6. ~ 10.31	북악산로	42	210,000	알루미늄	9	해당없음	교체
19		한천로 가로등 개량공사	4.17. ~ 10.31.	한천로	38	255,000	알루미늄	9	해당없음	계획
20		돌곶이로 가로등 개량공사	4.20. ~ 10.31.	돌곶이로	17	200,000	알루미늄	9	해당없음	계획
21		가로등 광원 개량공사	8.31. ~ 11.30.	동소문로, 도봉로,정릉로, 보국문로,한천로	160	120,000	알루미늄	9	해당없음	계획
22	강북구	2020년 주택가 빛환경 개선 LED 보안등 설치공사	3.1. ~ 6. 30.	송중동, 송천동, 번2동, 우이동	500	341,000	알루미늄	9	해당없음	교체
23		오현로 LED 가로등 개량공사	4. 1. ~ 11. 30.	오현로(송중초교앞 ~강북구민운동장)	146	540,000	알루미늄	9	해당없음	교체
24		강북구 광원개량사업	4. 1. ~ 8. 30.	한천로, 우이동길, 삼양로, 월계로	324	196,000	알루미늄	9	해당없음	교체
25	도봉구	가로등 LED광원 교체공사	4. 7. ~ 6. 5.	덕릉로, 해등로, 시루봉로 일부	260	125,000	알루미늄	9	해당없음	교체
26	노원구	노해로 가로등 개량사업	4. 3. ~ 9. 25.	노해로 (창동교 ~ 순복음교회)	102	328,000	알루미늄	9	해당없음	교체
27		관내 시도 가로등 광원교체공사	3. 30. ~ 6. 27.	노원로 외 4개 노선	998	620,000	알루미늄	9	해당없음	교체
28	은평구	노후 가로등 개량공사(응암로)	4.13. ~ 12.31.	응암로	131	945,000	알루미늄	9	해당없음	계획
29		가로등 LED광원 개량공사	4.6. ~ 7.31.	진흥로	117	85,000	알루미늄	9	해당없음	교체
30		횡단보도 주변 등기구 교체공사	6.1. ~ 10.30.	관내	200	200,000	알루미늄	9	해당없음	계획
31		은평터널 노후조명 LED 교체공사	6.1. ~ 11.30.	은평터널	176	450,000	알루미늄	9	해당없음	계획
32	서대문구	가로등 광원 개량공사	2.11. ~ 5.10.	가재울길 온나래길	81	50,000	알루미늄	9	해당없음	교체
33		노후 가로등 개량공사	2.25. ~ 5.31.	불광천변길	30	50,000	알루미늄	9	해당없음	교체
34	마포구	성산로 가로등 개량공사	5. 1. ~ 10. 30.	성산로	163	500,000	알루미늄	9	해당없음	계획
35		독막로 가로등 개량공사	5. 1. ~ 10. 30.	독막로	121	500,000	알루미늄	9	해당없음	계획
36		노후 가로등 광원교체공사	5. 1. ~ 10. 30.	마포대로, 양화로, 서강로, 가양대로, 농수산시장로	698	441,000	알루미늄	9	해당없음	계획
37	양천구	목동동로 외2개소 가로등광원교체공사	4. 10. ~ 10. 9.	목동동로 목동서로 중앙로	987	612,000	알루미늄	9	해당없음	계획
38		가로등 광원교체공사	3. 2. ~ 3. 26.	화곡로4길, 곰달래로5,6길 오목로3,4길 신월로20,24길 신정로7길 남부순환로88길 신정로11길	497	200,000	알루미늄	9	해당없음	교체
39		자전거도로 조명개선공사 (광원교체)	3. 10. ~ 9. 5.	신월로, 중앙로, 오목로 신정이펜1,2로	676	307,200	알루미늄	9	해당없음	교체
40		가로공원로 가로등 개량공사	3. 16. ~ 9. 11.	가로공원로	182	500,000	알루미늄	9	해당없음	교체
41		신정중앙로 가로등 개량공사	3. 30. ~ 9. 25.	신정중앙로	149	600,640	알루미늄	9	해당없음	교체
42	강서구	방화대로 가로등 개량공사	4. 1. ~ 7. 30.	방화대로	93	887,000	알루미늄	9	해당없음	교체
43		강서로 외 1개소 가로등 광원 교체공사	3. 1. ~ 7. 30.	강서로 남부순환로	469	300,000	알루미늄	9	해당없음	교체
44		양천로 외 2개소 가로등 광원 교체공사	3. 1. ~ 7. 30.	양천로 등촌로 남부순환로	710	418,000	알루미늄	9	해당없음	교체
45	구로구	경인로 도로조명 개선공사	5. 1. ~ 10. 30.	경인로	274	889,067	알루미늄	9	해당없음	계획
46		오리로 도로조명 개선공사	4. 1. ~ 5. 30.	오리로	260	180,000	알루미늄	9	해당없음	교체
47		서해안로 외 4개 노선 가로등 광원 교체공사	5. 1. ~ 9. 30.	서해안로 외 4개 노선	900	553,643	알루미늄	9	해당없음	계획
48		횡단보도 주변 가로등 광원교체 공사	5. 1. ~ 10. 30.	관내 횡단보도	245	200,000	알루미늄	9	해당없음	계획
49		광남로 가로등 개량공사	4. 1. ~ 7. 30.	광남로	74	289,792	알루미늄	9	해당없음	교체
50	금천구	문성로 가로등 개량공사	3.18 ~ 6.30	문성로	43	230,000	알루미늄	9	해당없음	교체
51		금천구 가로등 광원교체공사	4.20 ~ 7.31	시흥대로, 금하로, 범안로, 남부순환로	606	316,000	알루미늄	9	해당없음	계획
52	영등포구	대림로 가로등 개량공사	착공일 ~ 11.30	대림로(시흥대로~도신로)	275	400,000	알루미늄	9	특허 10********	교체
53		시흥대로 가로등 개량공사	3. 23. ~ 10. 31.	시흥대로(구로디지털단지역~대림삼거리	75	300,000	알루미늄	9	해당없음	교체
54		국회대로 가로등 개량공사	4. 1. ~ 11.30.	국회대로(의원회관 앞 교차로~서강대교 남단)	144	500,000	알루미늄	9	해당없음	교체
55		영등포청과시장보행환경 가로등 정비공사	착공일 ~ 11.30	영신로(영신로148~영신로171)	21	75,000	알루미늄	9	특허 10********	교체
56		노후 가로등 광원교체공사	착공일 ~ 11.30	선유로 외 6개 노선	1,076	709,000	알루미늄	9	해당없음	교체
57		도림로 노후 가로등 정비공사	착공일 ~ 9. 29.	도림로(도림로31길2~대림로153)	56	100,000	알루미늄	9	특허 10********	교체
58	동작구	대림로 가로등 개량공사	5.15 ~ 10.30	대림로	32	400,000	알루미늄	9	해당없음	계획
59		가로등 LED광원 교체공사	4.22 ~ 10.15.	노량진로, 상도로	572	368,000	알루미늄	9	해당없음	계획
60		안심귀가 가로등 설치공사	4.20 ~ 5.18.	만양로, 매봉로	95	54,800	알루미늄	9	해당없음	계획
61	관악구	보라매로 가로등 개량공사	4. 1. ~ 10. 30.	보라매로	37	360,000	알루미늄	9	해당없음	교체
62		양녕로 가로등 개량공사	4. 1. ~ 10. 30.	양녕로	85	500,000	알루미늄	9	해당없음	교체
63		관내 시도 가로등 광원 교체공사	4. 1. ~ 10. 30.	호암로 문성로	279	166,000	알루미늄	9	해당없음	교체
64		난곡로 가로등 광원 교체공사	4. 1. ~ 10. 30.	난곡로	198	130,000	알루미늄	9	해당없음	교체
65	서초구	신반포로 가로등 개량공사	4. 1. ~ 11. 30.	신반포로	201	540,000	알루미늄	9	해당없음	교체
66		가로등 노후광원 교체공사	4. 1. ~ 7. 30.	강남대로 외 6개 노선	1072	717,000	알루미늄	9	해당없음	교체
67	강남구	남부순환로 외 3개소 광원개량 공사	4.13. ~ 7. 31.	남부순환로 언 주 로 논 현 로 도 곡 로	2,302	1,522,000	알루미늄	9	해당없음	교체
68	송파구	올림픽로 가로등 개량공사	4. 20. ~ 12.30.	올림픽로	444	1,380,000	알루미늄	9	해당없음	계획
69		천호대로 가로등 개량공사	4.15. ~ 11. 30.	천호대로	37	180,000	알루미늄	9	해당없음	계획
70		아시아공원 주변가로등 개량공사(광원교체)	4. 15. ~ 10.30.	도곡로 삼전로 중대로	357	250,000	알루미늄	9	해당없음	계획
71		시도 광원 개량사업	4. 20. ~ 10. 30.	위례성대로 오금로	909	762,000	알루미늄	9	해당없음	계획
72	강동구	LED등기구 개량공사	4 1. ~ 9. 30.	양재대로(강동대로~고덕로), 고덕로	628	391,000	알루미늄	9	해당없음	교체
73		횡단보도 주변 밝기 개선 공사	4 1. ~ 9. 30.	강동구 관내 횡단보도	200	200,000	알루미늄	9	해당없음	교체
74		동남로 노후 가로등 개량공사	4. 1. ~ 11. 30.	동남로(중앙보훈병원~상암로)	176	700,000	알루미늄	9	해당없음	교체
75		구도상 노후 가로등 개량공사	4. 1. ~ 10. 30.	상암로(대명초등학교 앞) 외 2개노선	69	200,000	알루미늄	9	해당없음	교체