붙임		점검결과 지적 및 개선 필요사항

1. 점검결과 총괄표

기관․시설별	점검결과(건)			소재지
	계	현지시정 (권고)	개선조치
은천재활요양병원	6	2	4	서울 관악

2. 점검결과 지적 및 개선 필요사항

시설명	분야별	지적사항	개선방안
은천재활요양병원	시설물유 지 관 리	신체보호대 착용시 보호자 동의서 미징구	현 지 시 정
		4,5,6층 통로유도등 미설치	통로유도등 설치
		4층 휴대용비상조명등 미설치	휴대용비상조명등 설치
		4층 소화기 표지 미설치	현 지 시 정
		물리치료실 소화기 설치 부족	소화기 추가 비치
		312호, 315호 소화기 미설치	소화기 비치