요  청  사  항

▣ 송정펌프장

연번	구분	내용	비고
1	가설사무실 (전기실,운영실)	- 우천시 누수 방지
2	배수로	- 제방~펌프장간 연결 배수로가 도로측 하수관과 연결될 수 있도록 설계에 반영하여 주시기를 요청합니다.
3	기타	- 유지관리를 위한 신관~구간 연결통로 설치 (지상 1층 및 지하1층)

▣ 사근펌프장

연번	구분	내용	비고
1	3층 운영실 2층 전기실	- 우천시 누수 방지
2	1~3층간 계단통로	- 금회 공사관련 훼손부위가 다수 발생하여 계단통로를 도색.정비할 수 있도록 설계에 반영하여 주시기를 요청합니다.	건축분야