[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년       월      연번      발생일시 : 2014년  03월  12일  06시 41분 수요일

화재번호

2014		03

출동시간 : 06시 41분       도착시간 : 06시 43분

□ 출동대원 및 응답자 (이태원119안전센터) ① 출동대원 : 2팀장 오승기 등 8명(2팀장 오승기, 박종덕, 유만하, 정우성, 황진규, 이영재, 최규영, 강희원) ② 응 답 자 : 소방위 박종덕, 소방사 유만하
③ 확 인 자 :	직위 : 2팀장		계급 : 소방위		성명 : 오승기	(서명)오승기
*

□ 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	이태원 펌프차 대원 현장에 도착 시 창문을 통하여 외부로 화염이 분출되고 있는 상황임
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 ■ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □작음 □ 보통임 □ 큼 □매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음
	거주자가 배전반 누전차단기를 작동시키고 바가지로 물을 떠다가 발화지점에 부어 자체진화한 상황임

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
□ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 ■ 기타(안전조치)
	- 펌프차대원 : 2팀장 오승기 외 2명(박종덕, 유만하)은 개인안전장구를 착용한 후 현장도착하여 40mm
	호스 3본을 연장하여 화재진압 및 인명구조활동을 시작하였고, 현장도착시 자체진화된 상황임을 확인 후 잔불여부 확인
	등 안전조치 실시함
	-펌프차운전 : 소방위 정우성은 보광로4길 78 부근에 부서하여 펌프차 조작 및 소화전점유 실시함
	-탱크차운전 : 소방장 황진규는 우사단로10길 도깨비시장 부근에 부서하여 펌프차에 수원 보수준비 및
	인근 소화전1288호를 점유하여 수원확보 등 현장활동 실시함
	-구급차대원 : 소방장 이영재외2명(쵝규영, 강희원)은 펌프차 부근에 부서하여 발화지점으로 이동
	환자발생여부 확인 후 환자없음을 확인하고 호스연장 등 현장활동 보조함
①도착시 가장 연소가 심했던 지점 : 1층 베란다에 설치된 가스보일러 주변
	② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 : 특이사항 없음
	내부 : 외부로의 연소확대는 없었으나 연기가 건물내부로 확산되면서 보일러실 인근 창문이 파손되고
	벽면 일부가 그을림

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물진입방법 : 거주자가 출입문을 개방한 상태임

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 펌프차

② 사용된 소방장비 : 공기호흡기, 방화복 등 개인안전장비

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	- 펌프차, 탱크차, 구급차 : 이태원119안전센터 → 보광초등학교 경유 → 우사단로4길 진입 →
	우사단로4길 78 부근 펌프차 부서 → 수관연장 현장도착

□ 기타 화재와 관련된 사항
	- 거주자가 자체진화 실시함

□ 화재사진 및 동영상