용 역 설 계 검 토 서

건 명		2019년 광암아리수정수센터 정수시설 청소용역		요청기관(부서)	광암아리수정수센터 (정수운영과)
접수일자		2019. 2. 13.		용 역 금 액	금198,786천원
계약방법		-		검 토 금 액	금198,572천원 ( 감214천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 용역개요 - 정수시설물 주벽청소 : 193,208㎡ - 정수시설 슬러지 청소 : 3,304㎡ - 기타 청소 : 1식
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 양수기 중기사용료 조정 : 2019년 상수도 기본품셈단가표 적용 ○ 가설창고 단가조정 : 12개월 손료 적용			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산재보험료 : 직접노무비 × 1.60% → 1.45% ○ 국민건강 : 직접노무비 × 3.12% → 3.23% ○ 노인장기용양보험료 : 건강보험 × 7.38% → 8.51%
	시방서 및 기타		○ 본 용역에 맞는 용역시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망