과 업 설 명 서

□ 건   명 : 2018년 터널·지하차도 감시제어시스템 유지관리용역

□ 목   적

터널·지하차도 감시제어시스템을 정기적으로 유지관리를 함으로서 고장·장애로 인한 사고를 예방하고 비상발생시 신속한 복구 대응체계를 구축하여 최적의 상태로 운영하기 위한 유지관리용역을 시행코자 함.

□ 용역대상 : 터널·지하차도 감시제어시스템

구분	시설구분(개소)		시설명	비고
용역 대상 (18개소)	상황실(3)		북악터널, 창동지하차도, 기전과
	현장	터널(8)	북악, 구기, 자하문, 동망봉, 삼청, 공릉, 솔샘, 사직
		지하차도(7)	창동, 녹천, 하계, 월계1, 월계2, 월계3, 방학

□ 점검횟수 : 정기점검(월간,특별), 수시점검(장애, 이설, 증설, 변경 등)

□ 용역내용 (※ 세부점검 내용 과업내역서 참조)

□ 터널·지하차도 감시제어시스템 정기점검

□ 지하차도 수방시설물 압력계, 수위계 등 각종 센서 점검 및 보수

□ 감시제어시스템 고장·장애 등 비상발생시 긴급출동 복구

□ 소요예산 : 금45,960천원

□ 용역기간 : 2018. 03. 01. ∼ 2018. 12. 31.

□ 계약방법 : 전자공개 수의계약

□ 입찰참가자격

□ 소프트웨어사업자과 정보통신공사업 등록업체로서,

□ 직접생산자(정보시스템유지관리서비스 또는 프로세스제어반)보유 업체

□ 주된 영업소가 소재지가 서울시에 소재한 업체