용 역 설 명 서

1. 용 역 명 : 2018년 대현산배수지 외 10개소 정밀안전진단 등 용역

2. 용역설명

▷ 본 용역은 동부수도사업소 관내에서 관리하는 배수지 5개소(대현산, 아차산, 아차산소, 용마, 용마소), 가압장 3개소(대현산, 용마, 아차산),내진성능평가 2개소(대현산배수지 및 가압장), 실측도면 작성 1개소(용마소배수지)에 대해『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의거 정밀안전진단 및 정밀점검을 시행하는 용역으로

▷ 정밀안전진단 및 정밀점검 실시로 대상 시설물의 현 상태를 판단하고 이전의 점검 기록 상태로부터 변화를 확인하여 현재의 사용 요건을 계속 만족 시키고 있는지를 확인하며

▷ 시설물에 내재되어 있는 물리적·기능적 결함을 조사하여 안전성을 증대시키고 보수·보강방법 제시로 시설물 유지관리에 만전을 기하는데 그 목적이 있음.

3. 점검대상 : 배수지5개소, 가압장 3개소

<시설물 현황>

구 분	시설물명	시설용량(㎥)	준공년도	등급	비 고
배수지	대현산	200,000	2002	B등급
	아차산	100,000	1993	B등급
	아차산(소)	4,000	1992	B등급
	용마	80,000㎥	2002	B등급
	용마(소)	6,000㎥	2002	B등급
가압장	대현산	53,000㎥/일	1993	B등급
	아차산	7,300㎥/일	1992	B등급
	용마	12,000㎥/일	2002	B등급

4. 용역기간 : 착수일로부터 180일간