용 역 설 명 서

1. 용 역 명 : ‘서울대공원 건축시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역’

2. 용역대상 : 서울대공원 건축시설물 41개소(붙임)

3. 용역목적

- 본 용역은 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 및 시행령 제28조, 지진⋅화산재해대책법 제15조 및 제16조에 의거 기존 공공시설물을 대상으로 내진성능평가를 실시하여 지진재해에 대한 건축물의 구조안정성 여부를 확인하여 공공의 안전을 확보하고 건축물의 효용성을 증진하며, 건축물의 구조적 안전 및 기능을 체계적으로 유지⋅관리하기 위함

4. 용역기간 : 착수일로부터 210일간

5. 예정공정표

과업내용	60일				120일				210일
	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	210
1. 현황조사 (자료수집, 현장답사)
2. 비파괴 검사등 측정
3. 부재내력 평가 및 구조 해석
4. 내진적합여부 판단 및 보수보강방안 제시

<붙 임>

내진성능평가 대상 건축물 현황
연 번	시 설 명	지 번	연면적(㎡)	층 수 (지하/지상)	구 조	준공일자	비 고
1	과천시 막계동 610-2	서울대공원(동물아파트)	488.5	1/1	철근콘크리트조	1983
2	과천시 막계동 700	서울대공원(대창고)	466.6	0/1	철근콘크리트조	1984
3	과천시 막계동 786	서울대공원(인공포육장)	442.8	1/1	조적조	1984
4	과천시 막계동 159-1	서울대공원(동물교실)	420.0	0/1	철근콘크리트조	2002
5	과천시 막계동 산 75-1	서울대공원(맹수사)	404.0	0/1	철근콘크리트조	1984
6	과천시 막계동 산 5	서울대공원(오수처리장관리실)	384.0	1/1	철근콘크리트조	1983
7	과천시 막계동 273-1	서울대공원(주차장휴게소)	365.3	1/1	철근콘크리트조	1988
8	과천시 막계동 산 59-2	서울대공원(수련장대피소)	320.0	0/1	철골조	2000
9	과천시 막계동 752	서울대공원(호랑이휴게소)	240.0	0/1	경량철골조	2000
10	과천시 막계동 627	서울대공원(가축사)	240.0	0/1	철근콘크리트조	1983
11	과천시 막계동 산 77-1	서울대공원(분기변전소-곰사입구)	224.0	0/1	철근콘크리트조	1983
12	과천시 막계동 산 61-1	서울대공원(제2펌프장)	216.0	0/1	철근콘크리트조	1984
13	과천시 막계동 550	서울대공원(기린화장실)	200.0	0/1	철근콘크리트조	2000
14	과천시 막계동 132-6	서울랜드(전망대식당)	2,109.0	1/2	철근콘크리트조	1989
15	과천시 막계동 128-2	서울랜드(이야기나라)	2,001.0	1/2	철근콘크리트조	1989
16	과천시 막계동 105-1	서울랜드(기념품상점-2)	1,917.0	1/2	철근콘크리트조	1989
17	과천시 막계동 131-1	서울랜드(야외대극장)	1,787.0	0/3	철근콘크리트조	1989
18	과천시 막계동 84	서울랜드(옴니영화관)	1,465.0	1/3	철근콘크리트조	1989
19	과천시 막계동 40	서울랜드(창고)	1,250.0	0/1	철골조	1989
20	과천시 막계동 100-1	서울랜드(기념품상점-1)	1,110.0	0/1	철근콘크리트조	1989
21	과천시 막계동 110-1	서울랜드(지하별당-유령의집)	1,046.0	1/1	철근콘크리트조	1989
22	과천시 막계동 39-2	서울랜드(영선공장창고)	848.0	0/1	철골조	1989
23	과천시 막계동 496-2	서울랜드(박치기차)	832.0	0/1	철골조	1989
24	과천시 막계동 31	서울랜드(관리사무소)	789.0	0/2	철근콘크리트조	1989
25	과천시 막계동 66	서울랜드(깜짝모험관)	740.0	0/2	철근콘크리트조	1989
26	과천시 막계동 92	서울랜드(카페테리아)	710.0	0/1	철근콘크리트조	1989
27	과천시 막계동 460-1	서울랜드(신비입체영화관)	600.0	0/1	철근콘크리트조	1993
28	과천시 막계동 70-2	서울랜드(착각의집)	502.0	0/1	철골조	1989
29	과천시 막계동 39-4	서울랜드(고용원식당)	459.0	1/1	철근콘크리트조	1989
30	과천시 막계동 92	서울랜드(카페테리아)	444.0	0/1	철근콘크리트조	1989
31	과천시 막계동 39-4	서울랜드(연수원)	405.0	0/1	철근콘크리트조	1989
32	과천시 막계동 산 49	서울랜드(게임오락장)	402.0	0/1	철근콘크리트조	1989
33	과천시 막계동 98-1	서울랜드(기념품상점-3)	373.0	0/1	철근콘크리트조	1989
34	과천시 막계동 108	서울랜드(기념품상점-4)	361.0	0/1	철근콘크리트조	1989
35	과천시 막계동 82	서울랜드(기념품상점-5)	347.0	0/1	철근콘크리트조	1989
36	과천시 막계동 54	서울랜드(간이식당-3)	315.0	0/1	철근콘크리트조	1989
37	과천시 막계동 444-1	서울랜드(실내사격장)	312.0	0/1	목조	1989
38	과천시 막계동 57	서울랜드(유에프오)	301.0	0/1	철근콘크리트조	1989
39	과천시 막계동 49-1	서울랜드(은하열차888)	232.0	0/1	철골조	1989
40	과천시 막계동 444-3	서울랜드(상점)	227.0	0/1	목조	1989
41	과천시 막계동 466	서울랜드(블랙홀1000)	218.0	0/1	철골조	1993
계			26,513

.  끝.