업무연락전
지시번호	SMIH-14-27848	연번(문서번호)	SMIH-14-27848
지시일자	2014-05-29	작성일자	2014-05-29
지 시 자	김찬오	처리기한
제 목	용접 및 가스절단 작업시 안전관리 철저
내 용
1. 행정2부시장 간부회의시(’14.5.27.) 지시사항과 관련입니다. 2. ’14.5.26. 발생한 경기도 고양시 버스터미널 화재사고와 관련하여 관련당국에서는 용접과정에서 화재가 발생한 것으로 추정하고 사고원인조사를 진행하고 있습니다. 3. 우리부에서 시행하고 있는 건설공사장에서도 용접 및 가스절단 작업이 빈번하게 이루어지고 있는 실정으로, 화재사고가 발생하지 않도록 불티방지포(막) 및 소화기를 반드시 비치(설치)하시고 주변에 인화물질은 없는지 확인하시고, 첨부된 안전관리 준수사항에 의거 작업에 임하여 주시기 바랍니다. 4. 아울러 용접 및 가스절단작업 시행전에는 반드시 감리단 책임하에 “안전사고 예방 사전 점검표”를 이용하여 안전사고 또는 화재 발생요인 등에 대한 점검을 실시하므로써 안전사고가 발생하지 않도록 특단의 조치를 취하여 주시기 바랍니다.
붙임 1. 용접 및 가스절단작업 안전관리 준수사항 1부 2. 용접 및 가스절단작업 안전사고 예방 사전 점검표 1부

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부