【붙임2】

우기대비 시설물 점검‧정비 대장

점검반 : ( 2조 )

연번	점검일자	지적(민원) 사항	점검자	조치결과				비고
				정비일자	조치내역	정비사진
						전	후
1	2016. 06.01.	큰물새장 배수펌프 체크 밸브 고장	정무광	2016. .06.08.	배수펌프 인양 후 체크밸브 교체			기계
2	2016. 06.01.	이동용 엔진펌프 정비 미흡	정무광	2016. .06.08.	이동용 엔진펌프 정비 및 호스 준비			기계

연번	점검일자	지적(민원) 사항	점검자	조치결과			비고
				정비일자	조치내역	정비사진
3	2016. 06.08.	제1펌프장 집수정 정비 미흡	정무광	2016. 06.15.	제1펌프장 집수정 정비		기계
4	2016. 06.08.	오수처리장 보일러실 배수집수정 정비 미흡	정무광	2016. 06.15.	오수처리장 보일러실 배수 집수정 정비		기계
5	2016. 06.08.	하마사 위 음수대 배수관 막힘	정무광	2016. 06.15.	하마사 위 음수대 배수관 관교체		기계