【붙임2】

우기대비 시설물 점검‧정비 대장

점검반 : ( 4 )조

연번	점검일자	지적(민원) 사항	점검자	조치결과				비고
				정비일자	조치내역	정비사진
						전	후
1	2016. 5.27.	ㅇ 산새다리 - 교량 끝부분 낙하 위험 ► 안전난간 설치 요망	한상길 손영민 성종현	2016. 6.10.	안전난간 설치 완료			공사장
2	2016. 6.13.	ㅇ 무지개다리 - 조절저수지 폭포 전망대 설치 작업중 교량 끝부분 안전휀스 미설치	한상길 손영민 성종현	2016. 6.17.	안전휀스 설치완료			공사장
3	2016. 6.16.	ㅇ 곰사 앞 - 늑대ㆍ여우사 환경개선 공사 착공 전 안전휀스 설치 미흡	한상길 손영민 성종현	2016. 6.17.	EGI휀스 설치완료			공사장
4	2016. 6.20.	ㅇ 남미관 앞 - 노후 하수관로 정비공사 신호수 부재	한상길 손영민 성종현	2016. 6.20.	신호수 배치완료			공사장