우기대비 시설물 점검·정비대장

점검반 : ( 3조 )

연번	점검일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
1	2016.6.2.	ㅇ해양관점박이물범 -방사장밸브함주변파손	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.3	작업완료			하수
2	2016. 6.3.	ㅇ가금사옆 -맨홀주변평탄작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.4.	작업완료			하수
3	2016. 6.5.	ㅇ들소사방사장음수대 -배관설치작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.6.	작업완료			하수
4	2016. 6.5.	ㅇ제1초소 -도로글씨도색	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.6.	작업완료			기타

연번	점검일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
5	2016.6.6.	ㅇ유인원관위외곽도로 -록하드작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.7.	작업완료			기타
6	2016.6.6.	ㅇ남미관거북이방사장 -나무기둥바닥미장보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.7	작업완료			기타
7	2016. 6.6.	ㅇ남미관라마 -방사장음수대설치	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.7	작업완료			기타
8	2016. 6.6.	ㅇ큰물새장 입구 -철판 제작설치 및 미장보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.7	작업완료			하수
9	2016. 6.7.	ㅇ들소다리 -화강석부착작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.8	작업완료			교량

연번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
10	2016. 6.7	ㅇ야행관출입구 -계단화강석보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.8	작업완료			건축
11	2016. 6.10	ㅇ해양관화장실앞 -곰사길빗물받이보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.11	작업완료			하수
12	2016. 6.10	ㅇ들소다리난간 -화강석보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.11	작업완료			교량
13	2016. 6.10	ㅇ외관도로 -배수구낙엽준설	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.11	작업완료			하수
14	2016. 6.10	ㅇ페기장앞배수로 -낙엽준설	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.11	작업완료			하수

연번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
15	2016. 6.12	ㅇ가금사앵무새방사장 -집수정설치,배수관작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.13	작업완료			하수
16	2016. 6.13	ㅇ남미관라마방사장 -음수대 통수작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.14	작업완료			기타
17	2016. 6.14	ㅇ분수대식당옆 -배수로낙엽준설작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.15	작업완료			하수
18	2016. 6.15	ㅇ여성주차장화장실앞 -배수로낙엽준설	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.16	작업완료			하수
19	2016. 6.15	ㅇ큰물새장출입구앞 -도로파손미장보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.16	작업완료			기타

연번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
20	2016. 6.16	ㅇ가금사앵무새방사장앞 -보도블럭보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.17	작업완료			기타
21	2016. 6.16	ㅇ서울랜드뒤그레이팅 -주변파손보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.17	작업완료			하수
22	2016. 6.16	ㅇ여성주차장화장실옆 -배수로토사준설	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.17	작업완료			하수
23	2016. 6.17	ㅇ유인원관후문입구 -빗물받이뚜껑주변미장보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.18	작업완료			하수
24	2016. 6.17	ㅇ호주관사무실앞 -보도블럭보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.18	작업완료			기타

연번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
25	2016. 6.18	ㅇ동양관뒷편배수로 -퇴적물준설작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.19	작업완료			하수
26	2016. 6.18	ㅇ동양관뒷편배수로 -퇴적물준설작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.19	작업완료			하수
27	2016. 6.19	ㅇ가금사앵무새 -방사장앞보도블럭보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.20	작업완료			기타
28	2016. 6.19	ㅇ동관소유모차대여소 -노면글씨도색	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.20	작업완료			기타
29	2016. 6.19	○동양관맞은편 -화장실내실문그림 어린아이에게 공포감을 줄수있어 (문짝도색작업)	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.20	작업완료			기타

연번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
30	2016. 6.19	ㅇ복재늑대사앞 -도로 록크하드 보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.20	작업완료			기타
31	2016. 6.19	ㅇ사자사기지국 -배수로낙엽준설	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.20	작업완료			하수
32	2016. 6.19	ㅇ큰물새장방사장 -그레이팅주변미장작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.20	작업완료			하수
33	2016. 6.19	ㅇ만남의다리밑 -배수로낙엽준설	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.20	작업완료			하수
34	2016. 6.19	ㅇ기린나라앞경계석주변 -미장작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.20	작업완료			기타

연번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
35	2016. 6.20	ㅇ서울랜드바이킹옆 -도로과속방지턱 노면도색작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.21	작업완료			기타
36	2016. 6.21	ㅇ주보일러실옥상 -파이프절단및정리작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.22	작업완료			기타
37	2016. 6.22	ㅇ남미관라마방사장 -음수대도색	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.23	작업완료			기타
38	2016. 6.22	ㅇ대형주차장 6번 배수로 -통수 및 낙엽준설	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.23	작업완료			하수
39	2016. 6.22	ㅇ분수대식당뒤 -그레이팅 틈새 보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.23	작업완료			하수

연번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
40	2016. 6.22	ㅇ사자사위기지국밑 -도수로길 록하드 보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.23	작업완료			기타
41	2016. 6.22	ㅇ여성주차장그레이팅 -주변미장보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.23	작업완료			하수
42	2016. 6.22	ㅇ차카차카옆 -외곽도로록하드보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.23	작업완료			기타
43	2016. 6.22	ㅇ장미원 -출입문 도색작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.23	작업완료			기타
44	2016. 6.22	ㅇ복재늑대사앞 -도로 록하드보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.23	작업완료			기타

연번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
45	2016. 6.23	ㅇ서울랜드바이킹옆 -도로록하작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.24	작업완료			기타
46	2016. 6.24	ㅇ남미관과나코방사장 -음수대도색작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.25	작업완료			기타
47	2016. 6.24	ㅇ동관소 도움터앞 - 보도블럭정비	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.25	작업완료			기타
48	2016. 6.24	ㅇ동물병원입구 -배수로낙엽준설	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.25	작업완료			하수
49	2016. 6.25	ㅇ만남의다리밑 -배수로퇴적물준설	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.26	작업완료			하수

연번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
50	2016. 6.26	ㅇ식물원온실외벽 -도색작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.27	작업완료			건축
51	2016. 6.26	ㅇ동물병원앞외곽 -순환도로록하드보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.27	작업완료			기타
52	2016. 6.26	ㅇ종안소화장실옆 -그레이팅부분보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.27	작업완료			하수
53	2016. 6.26	ㅇ종안소화장실앞 -보도블럭침하	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.27	작업완료			기타
54	2016. 6.27	ㅇ기공실앞그레이팅주변 -용접 및 미장작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.28	작업완료			하수

연번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
55	2016. 6.27	ㅇ유인원관위화장실데크 -오일스텐도색작업	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.28	작업완료			기타
56	2016. 6.27	ㅇ장애인주차장입구 -그레이팅부분보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.28	작업완료			하수
57	2016. 6.28	ㅇ기린나라,미리내다리 -바닥보도블럭보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.29	작업완료			기타
58	2016. 6.28	ㅇ장미다리빗물받이 -주변보도블럭보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.29	작업완료			기타
59	2016. 6.28	ㅇ남미관밑화장실앞 -방부목오일스텐도색	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.29	작업완료			기타

연번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
60	2016. 6.28	ㅇ종안소옆그레이팅 -주변미장보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.30	작업완료			기타
61	2016. 6.29	ㅇ기린나라우수관 -뚜껑주변보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.30	작업완료			하수
62	2016. 6.29	ㅇ외곽순환도수로 -배수관보수	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.30	작업완료			하수
63	2016. 6.29	ㅇ유모차대여소 -노면표지도색	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.30	작업완료			기타
64	2016. 6.29	ㅇ코끼리열차길그레이팅 -배수로낙엽준설	유근덕 이상국 서동민	2016. 6.30	작업완료			하수