【붙임2】

우기대비 시설물 점검‧정비 대장

점검반 : (5)조

연번	점검일자	지적(민원) 사항	점검자	조치결과				비고
				정비일자	조치내역	정비사진
						전	후
	2016. 6. 20 ~ 6. 30	우기 대비 CCTV 카메라 시설물(폴/함체 및 전원차단기 동작상태) 점검	하용태 외 1명	2016. 6. 20 ~ 6. 30	CCTV 폴 131대, 함체 128대 점검 및 함체 내부 청소 완료
	2016. . .			2016. . .
	2016. . .			2016. . .
	2016. . .			2016. . .