우기대비 재난취약시설 안전점검 보고서

□ 지적 및 조치사항

점검대상 (특정관리대상시설 등)	지 적 사 항		조 치 사 항
	유형구분*	세부내용	조치기한	조치내용 및 계획
장지1교		‣ 특이사항 발견치 못함		‣
성내5교	기타	‣ 배수로 막힘		‣기동반 즉시조치
송파지하차도	기타	‣ 배수로 막힘		‣기동반 즉시조치

* 유형구분 : 안전시설 미비, 재난관리체계 미흡, 구조물 변형·손상 등, 전기·가스·기계

설비 등 미흡, 기타(적치물 청소 등)

□ 현황 및 조치사진

성내5교 조치 전	성내5교 조치 후

송파지하차도 조치 전	송파지하차도 조치 후

2015.  6.

직·성명  시설7급  한상신(  )