붙임 3	우기대비 전기설비 안전 점검표

□ 공구명 :             공구,            정거장

점 검 항 목	점 검 결 과
	양호	개선	의 견
1.전기안전관리자 점검 사항 확인 - 전기설비 점검 기록부 확인 - 시공사 현장근로자 정기교육 여부 - 시공사 계약관계 확인
2.수변전설비 - 보호울타리 및 시건장치여부 - 위험표지, 연락처, 소화기 비치 등 - 접지선 시설 및 배수로 정비
3.전기보호설비 관리실태 - 누전차단기 설치여부 및 동작상태 - 차단기 부하결선 상태 - 기계기구 철대 및 외함 접지여부 - 인출케이블 단자 이완여부
4.이동전선 및 분전반 - 적합한 케이블 사용여부 - 전선의 피복손상 여부 - 접속개소 방수여부 - 가설전선 거치상태 여부 - 분전반 접지 및 고정
5.현장사무실 및 숙소, 작업장 - 현장 누전차단기 동작상태 - 소화기 비치여부 - 전열기구 사용실태
6.전기설비 일제 점검일 운영 - 점검일 지정 여부 - 합동점검 실시 및 점검결과 조치 여부
7.기타(현장 안전에 관한 사항) - 전년도 점검지적사항 처리대장 및 현장 확인

2014.    .    .

점 검 자 : 소속 도시철도설비부 직급	성 명 : (인)
	성 명 : (인)
확인자(감리사) : 소속	성 명 : (인)
확인자(시공사) : 소속	성 명 : (인)
확인자(전기안전관리자) : 소속	성 명 : (인)