우기 대비 특별점검 결과 조치계획

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2018. 7. 27.

❍ 점검인원 : 1개반, 2명(공무원)

❍ 대상시설 : 헌릉로연결도로 의료단지진입로 A 옹벽 외 4개소

구 분	위 치	관련시설 명칭	연장(m)	면적(㎡)	노선명	비고
계	5개소		503.4	2,811
옹벽 (조립식)	서초구 원지동 산79-16 주변	헌릉로 연결도로 의료단지진입로-A우측사면	168.0	1,279	헌릉로 연결도로
옹벽 (계단식)	서초구 원지동 산79-16 주변	헌릉로 연결도로 의료단지진입로-A우측사면	25.2	373	헌릉로 연결도로
옹벽 (판넬식)	서초구 원지동 93-3 주변	헌릉로 연결도로 RAMP-E 토공도로우측사면	151.2	703	헌릉로 연결도로
옹벽 (중력식)	서초구 염곡동 199-3 주변	헌릉로 연결도로 RAMP-B 토공도로좌측사면	39.0	156	헌릉로 연결도로
옹벽 (중력식)	강남구 도곡동 145-33 주변	구룡터널방향 매봉터널진입 우측사면(세브란스병원 앞)	120.0	300	언주로

□ 점검결과

구분	관련시설 명칭	지적사항	비고
계	5개소
옹벽 (판넬식)	헌릉로연결도로 의료단지진입로-A 우측사면	- 특이사항 없음
옹벽 (계단식)	헌릉로연결도로 의료단지진입로-A 우측사면	- 특이사항 없음
옹벽 (판넬식)	헌릉로연결도로 RAMP-E 토공단면 우측도로	- 특이사항 없음
옹벽 (중력식)	헌릉로연결도로 RAMP-B 토공단면 우측도로	- 특이사항 없음
옹벽 (중력식)	구룡터널방향 매봉터널 진입 우측사면(세브란스병원 앞)	- 특이사항 없음

□ 조치계획

❍ 지속 관찰

□ 위치도 및 현황사진

위치도 : 서초구 원지동 산79-16 주변

현황사진

□ 위치도 및 현황사진

위치도 : 서초구 원지동 산79-16 주변

현황사진

□ 위치도 및 현황사진

위치도 : 서초구 원지동 93-3 주변

현황사진

□ 위치도 및 현황사진

위치도 : 서초구 원지동 199-3 주변

현황사진

□ 위치도 및 현황사진

위치도 : 강남구 도곡동 149-33 주변

현황사진