다량급수처 점검리스트
▣ 급수설비 현황
주소	서울특별시 마포구 월드컵북로 235(성 산동 ,시영아파트 )	전화 번호	305-6606	성명 (상호)	성산목욕탕
고객 번호	0246544 10	업종	욕탕용	업태	대중목욕 장	구경	50mm	기물 번호	h1200 20007 4	봉인 번호	14-8053 97
자계량기 ○개	①고객번호	②고객번호	지하수 ○개	③유량계/시간 계	④유량계/시간 계
(	구경	)	(	구경	)	(	구경	)	(	구경	)
기물번호	기물번호	기물번호	기물번호
봉인번호	봉인번호
▣ 급수설비 점검 리스트
기물번호	① 장부상 기물번호와의 일치여부를 확인	이상없음
계량기 설치	② 수도계량기 설치 상태를 확인	이상없음
지 침	③ 계량기의 지침을 확인(자계량기, 지하수 포함)	38377
업 종	④ 급수사용 현황과 업종 및 업태 일치여부 확인	이상없음
볼 트 핀	⑤ 볼트핀 및 주변의 상태를 확인하여 상태 기재	이상없음
설 치 봉 인	⑥ 장부상 봉인번호와의 일치여부를 확인	이상없음
⑦ 봉인줄을 당긴 후 줄이 풀리는지 여부를 확인	이상없음
⑧ 봉인줄의 팽팽하고 느슨한 정도를 확인	이상없음
⑨ 장부상에는 봉인번호가 없으나 현장에는 설치 된 경우
검정봉인	⑩ 검정봉인이 있고 없음을 확인	이상없음
수용가면담	이상없음
점검자의견	이상없음

※ 이상사항 있을 시 사진 촬영(봉인탈락, 계량기실 침수, 장애 등)하여 조치 요구

점검일 :

점검자 :

2016.12.08

소속

현장민

원과

직

급

6

성

명

고재창

(인)

다량급수처 점검리스트
▣ 급수설비 현황
주소	서울특별시 마포구 성암로 64(성산동)	전화 번호	00000000000	성명 (상호)	성산자동차학 원
고객 번호	0246735 78	업종	일반용	업태	특수학교	구경	25mm	기물 번호	d0700 00138 9	봉인 번호	07-8182 41
자계량기 ○개	①고객번호	②고객번호	지하수 ○개	③유량계/시간 계	④유량계/시간 계
(	구경	)	(	구경	)	(	구경	)	(	구경	)
기물번호	기물번호	기물번호	기물번호
봉인번호	봉인번호
▣ 급수설비 점검 리스트
기물번호	① 장부상 기물번호와의 일치여부를 확인	이상없음
계량기 설치	② 수도계량기 설치 상태를 확인	이상없음
지 침	③ 계량기의 지침을 확인(자계량기, 지하수 포함)	50014
업 종	④ 급수사용 현황과 업종 및 업태 일치여부 확인	이상없음
볼 트 핀	⑤ 볼트핀 및 주변의 상태를 확인하여 상태 기재	이상없음
설 치 봉 인	⑥ 장부상 봉인번호와의 일치여부를 확인	이상없음
⑦ 봉인줄을 당긴 후 줄이 풀리는지 여부를 확인	이상없음
⑧ 봉인줄의 팽팽하고 느슨한 정도를 확인	이상없음
⑨ 장부상에는 봉인번호가 없으나 현장에는 설치 된 경우	이상없음
검정봉인	⑩ 검정봉인이 있고 없음을 확인	이상없음
수용가면담	이상없음
점검자의견	이상없음

※ 이상사항 있을 시 사진 촬영(봉인탈락, 계량기실 침수, 장애 등)하여 조치 요구

점검일 :

점검자 :

2016.12.08

소속

현장민

원과

직

급

6

성

명

고재창

(인)

다량급수처 점검리스트
▣ 급수설비 현황
주소	서울특별시 마포구 월드컵북로38길 25(중동)	전화 번호	309-8656	성명 (상호)	중암중학
고객 번호	0267552 73	업종	공공용	업태	중학교	구경	75mm	기물 번호	I13000 00189	봉인 번호	14-8089 80
자계량기 ○개	①고객번호	②고객번호	지하수 ○개	③유량계/시간 계	④유량계/시간 계
(	구경	)	(	구경	)	(	구경	)	(	구경	)
기물번호	기물번호	기물번호	기물번호
봉인번호	봉인번호
▣ 급수설비 점검 리스트
기물번호	① 장부상 기물번호와의 일치여부를 확인	이상없음
계량기 설치	② 수도계량기 설치 상태를 확인	이상없음
지 침	③ 계량기의 지침을 확인(자계량기, 지하수 포함)	23897
업 종	④ 급수사용 현황과 업종 및 업태 일치여부 확인	이상없음
볼 트 핀	⑤ 볼트핀 및 주변의 상태를 확인하여 상태 기재	이상없음
설 치 봉 인	⑥ 장부상 봉인번호와의 일치여부를 확인	이상없음
⑦ 봉인줄을 당긴 후 줄이 풀리는지 여부를 확인	이상없음
⑧ 봉인줄의 팽팽하고 느슨한 정도를 확인	이상없음
⑨ 장부상에는 봉인번호가 없으나 현장에는 설치 된 경우	이상없음
검정봉인	⑩ 검정봉인이 있고 없음을 확인	이상없음
수용가면담	이상없음
점검자의견	이상없음

※ 이상사항 있을 시 사진 촬영(봉인탈락, 계량기실 침수, 장애 등)하여 조치 요구

점검일 :

점검자 :

2016.12.08

소속

현장민

원과

직

급

6

성

명

고재창

(인)

다량급수처 점검리스트
▣ 급수설비 현황
주소	서울특별시 마포구 월드컵북로38길 21(중동)	전화 번호	02-	성명 (상호)	한국우진학교
고객 번호	0318129 52	업종	공공용	업태	중학교	구경	75mm	기물 번호	G0900 80005 0	봉인 번호	11-8275 74
자계량기 ○개	①고객번호	②고객번호	지하수 ○개	③유량계/시간 계	④유량계/시간 계
(	구경	)	(	구경	)	(	구경	)	(	구경	)
기물번호	기물번호	기물번호	기물번호
봉인번호	봉인번호
▣ 급수설비 점검 리스트
기물번호	① 장부상 기물번호와의 일치여부를 확인	이상없음
계량기 설치	② 수도계량기 설치 상태를 확인	이상없음
지 침	③ 계량기의 지침을 확인(자계량기, 지하수 포함)	207178
업 종	④ 급수사용 현황과 업종 및 업태 일치여부 확인	이상없음
볼 트 핀	⑤ 볼트핀 및 주변의 상태를 확인하여 상태 기재	이상없음
설 치 봉 인	⑥ 장부상 봉인번호와의 일치여부를 확인	이상없음
⑦ 봉인줄을 당긴 후 줄이 풀리는지 여부를 확인	이상없음
⑧ 봉인줄의 팽팽하고 느슨한 정도를 확인	이상없음
⑨ 장부상에는 봉인번호가 없으나 현장에는 설치 된 경우	이상없음
검정봉인	⑩ 검정봉인이 있고 없음을 확인	이상없음
수용가면담	이상없음
점검자의견	이상없음

※ 이상사항 있을 시 사진 촬영(봉인탈락, 계량기실 침수, 장애 등)하여 조치 요구

점검일 :

점검자 :

2016.12.08

소속

현장민

원과

직

급

6

성

명

고재창

(인)

다량급수처 점검리스트
▣ 급수설비 현황
주소	서울특별시 마포구 월드컵로 240(성산 동, 월드컵경기장(성산)역)	전화 번호	02-6311-2467	성명 (상호)	월드컵경기장( 성산)역
고객 번호	0328642 24	업종	공공용	업태	오피스텔	구경	80mm	기물 번호	I13000 00067	봉인 번호	14-8083 06
자계량기 ○개	①고객번호	②고객번호	지하수 ○개	③유량계/시간 계	④유량계/시간 계
(	구경	)	(	구경	)	(	구경	)	(	구경	)
기물번호	기물번호	기물번호	기물번호
봉인번호	봉인번호
▣ 급수설비 점검 리스트
기물번호	① 장부상 기물번호와의 일치여부를 확인	이상없음
계량기 설치	② 수도계량기 설치 상태를 확인	이상없음
지 침	③ 계량기의 지침을 확인(자계량기, 지하수 포함)	18435
업 종	④ 급수사용 현황과 업종 및 업태 일치여부 확인	이상없음
볼 트 핀	⑤ 볼트핀 및 주변의 상태를 확인하여 상태 기재	이상없음
설 치 봉 인	⑥ 장부상 봉인번호와의 일치여부를 확인	이상없음
⑦ 봉인줄을 당긴 후 줄이 풀리는지 여부를 확인	이상없음
⑧ 봉인줄의 팽팽하고 느슨한 정도를 확인	이상없음
⑨ 장부상에는 봉인번호가 없으나 현장에는 설치 된 경우	이상없음
검정봉인	⑩ 검정봉인이 있고 없음을 확인	이상없음
수용가면담	이상없음
점검자의견	이상없음

※ 이상사항 있을 시 사진 촬영(봉인탈락, 계량기실 침수, 장애 등)하여 조치 요구

점검일 :

점검자 :

2016.12.08

소속

현장민

원과

직

급

6

성

명

고재창

(인)