송파구 잠실동 19 엘스아파트 화재 (최종)

(송파소방서)                                                      (17년 10월 22일)

재난개요: 잠실엘스아파트 제5변전실 전기설비에서 원인미상의 화재가 발생하여 전기 설비 일부가 소실되고 출동한 소방대에 의해 진화된 화재 ※ 총 72개동중 33개동 정전 (130동~162동) 2,724세대
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
20:20	신고수보 즉시 출동	▪방재센터 무선전파
20:22	배연차 추가비발 요청	▪지휘차 무선전파
20:24	구조대, 펌프차, 탱크차 추가비발 요청	▪지휘차 무선전파
20:24	운동장대 선착대 현장도착 활동개시	▪운동장대 무선전파
20:27	강남지휘차 현장도착 현장지휘 실시	▪강남서 무선전파
20:30	송파지휘차, 마천대, 구조대 현장도착, 활동개시	▪지휘차 무선전파
20:32	송파구청 통보완료	▪당직 무선전파
20:32	충분한 소화기 확보지시	▪지휘팀장 무선전파
20:34	1차 통제선 설치	▪지휘차 무선전파
20:37	지하 송풍기 투입 -> 20:39 추가 송풍기 투입 지시	▪현장활동
20:39	초진	▪지휘차 무선전파
20:40	잠실2동 주민센터 윤OO 등 5명 현장도착 및 현장확인	▪유관기관 활동
20:48	1차 상황판단회의실시	▪현장활동
20:50	2703호 요구조자 ‣ 21:06 5명 송파구조대 대피유도 완료	▪구조대 무선전파
20:54	지휘팀장- 각 출동대에 임무 부여하여 각 동 인명검색 실시	▪지휘팀장 무선전파
20:58	완진	▪지휘차 무선전파
21:01	145동 6층 1-2호라인 요구조자 발견 ‣ 21:14 2명 수서펌프 구조완료	▪수서대 무선전파
21:01	한전 및 송파구청 연락(비상발전시설 요청)	▪지휘차 무선전파
21:05	149동 3-4호라인 엘리베이터 요구조자 갇힘(2명 구조완료)	▪현장활동
21:20	한국전력 김OO 2명 현장도착 전기작업 실시	▪유관기관활동
21:31	배연작업 완료	▪현장활동
21:33	한전 변전실 작업중	▪현장활동
21:37	강남 비상발전기 지원요청	▪지휘차 무선전파
21:40	송파소방서장 정전 긴급복구 지시	▪지휘차 무선전파
21:42	지휘팀장 2차 상황판단회의 소집	▪지휘팀장 무선전파
21:52	송파소방서장 현장도착 현장지휘 실시	▪송파서장무선전파
21:55	인명검색 최종 확인한 바 추가 특이사항 없음	▪현장활동
21:56	강남 비상발전차량 비발	▪방재센터 무선전파
21:59	송파소방서장 주민 안내방송 지시	▪송파서장무선전파
22:02	타서지원차량 비철	▪지휘차 무선전파
22:05	비상발전기 가동완료- 엘리베이터 및 비상전기 공급(세대 전기공급X)	▪현장활동
22:12	강남 비상발전차량 현장도착	▪강남대 무선전파
22:15	전기전문업체 현장도착, 전기시설 확인	▪유관기관활동
22:18	제3차 상황판단회의 실시	▪현장활동
22:20	엘스아파트 정전 세대 단수 여부 확인 및 전기 외 특이사항 파악	▪송파서장무선전파
22:26	송파서장 당직관에 지시사항- 송파구청에 복구 장기화될 경우 대책수립	▪송파서장무선전파
22:34	전기안전공사 추가 비발	▪유관기관활동
22:38	상환판단회의 결과 정전 복구 3~4시간 소요예정	▪지휘차 무선전파
22:42	지휘차, 운동장, 구조대, 조명차, 구급대, 비상발전차 제외 비철	▪지휘차 무선전파
22:42	송파소방서장 ‣ 지휘팀장 지휘권 이양	▪송파서장무선전파
23:40	운동장, 구조대, 조명차, 구급차, 비상발전차 비철	▪지휘차 무선전파
23:56	상황종료 - 현장 인계 후 지휘차 비철	▪지휘차 무선전파

현장지휘팀장       소속: 송파소방서 계급: 소방경  성명  김 명 완   □

긴급구조통제단장   소속: 송파소방서 계급：소방정   성명   박 근 종  □