운영 일지(침지, 가압)2018/2/18, 일

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	8,811	8,729	8,331	8,221	95	94	33	33
가 압 식	11,822	11,759	11,716	11,658	99	99	47	47
계	20,633	20,488	20,047	19,879	97	97	40	40

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.1	7.1	7.1	7.1

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,367	86	1,281	1,189	0	1,189	5,083	0	5,083	1,024	4	1,020
가압식	1,195	137	1,058	2,654	0	2,654	1,351	0	1,351	3,777	0	3,777

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	0	0	0	0	0	0

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검
가압식	○ 시설물 점검