〔붙임 1〕 운영일지

(용산소방서)                                            (       년     월     일)

재난개요：※육하원칙에 의해 간략하게 기술
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
22:57	상황접수 및 출동지령	지휘통제계획
22:59	현장지휘대장 구조대 2개대, 펌프2개대 추가 출동 요청함	무선전파
23:00	선착대장 현장대응단 현장도착 보고하고 불꽃, 연기가 많고 연소확대 우려 화재확인 보고함	무선전파
23:02	현장지휘대장 현장대응단 연소방지주력 인명대피지시 연소우려있음 보고 받고 소화전점유 지시함.	무선전파
23:03	현장지휘대장 현장대응단, 한강로중 고가차 출동요청함, 이촌대 현장도착	무선전파
23:04	현장지휘대장 후착대 및 지원대 주변 건물 연소방지 지시함, 현장지휘대장 한전 등 유관기관 지원 요청함	무선전파
23:04	안전담당 000이 통제선 설치함
23:06	현장지휘대장 대응1단계 발령, 당직관 비상동보장치 가동 문자메시지 전송, 용산소방서 긴급구조 통제단 가동, 용산경찰서, 한국전력, 도시가스 지원요청함	무선전파
23:09	용산경찰서장, 정보과장, 형사과장, 강력계장 등 현장도착, 지구대장 외 10명에게 현장통제범위 설정 통제요청 하였으며, 경찰인력 추가로 요청함 ※ 조치완료시간 23:30(경찰 1개중대 150여명 추가도착 통제실시 시작)	대면요청
23:10	본부 재난대응과장 현장도착 상황관리함
23:12	현장지휘대장 협소한 한강로 후착대 차량진입로 확보 지시함	무선전파
23:15	서울재난본부장 현장도착 상황관리함
23:17~23	지원대 종로 구조대, 마포구조대, 유관기관 용산구청, 한전, 현장도착하여 재난감식이 건물후면 골목길 전원차단 요청하였으며 즉시 작업에 임함	대면요청
23:25	현장지휘대장 펌프 2개대 추가 요청 후착대 차량진입 부서 지시함	무선전파
23:31	현장지휘대장 화재 최성기로 진압대원 건물내 진입 금지, 안전확보 우선 지시함	무선전파
23:32	현장지휘대장 펌프차 2개대 추가지원 요청	무선전파
23:34	현장지휘대장 대응2단계 발령, 서울재난본부 방면본부장 현장 지휘, 서울특별시 긴급구조 통제단 가동하고 용산소방서 대응 2단계 전직원 비상 소집함. 대응2단계에 따른 특수구조대 등 22개대 추가출동	무선전파
23:39~57	지원대 종로대 , 마포대 현장도착	무선전파
00:00	용산소방서장 사다리차 활용 방수 및 직원 안전 확보 현장활동 지시함	무선전파

00:05	현장지휘대장 초진상황 무전으로 전파함	무선전파
00:06	용산소방서장 구조대원들에게 인명검색위한 장애물제거 지시함	무선전파
00:10	현장지휘대장 탱크차량 2대 추가 요청함	무선전파
00:12	용산소방서 긴급구조 통제단 설치 및 운영함
00:17	용산서장 현장활동 지휘관 소집 건물 내부 화재 진압 활동 지시함	무선전파
00:30	용산방서 소방행정과장 1차 언론 브리핑	대면전파
00:32	방면 본부장, 방면 소방서장 상황판단회의 실시
23:32	현장지휘대장이 화재 완진상태 전파함	무선전파
23:37, 38	현장지휘대장 중부 굴삭기 출동 요청함	무선전파
00:42	대응 2단계 해제	무선전파
01:10	용산소방서 소방행정과장 2차 언론 브리핑	대면전파
01:10	용산구청장 현장 도착하였으며 재난감식 000가 구청관계자에게 현장건물 안전진단 및 폐기물 조치 지원 요청함 ※ 폐기물처리 조치완료시간 08:00(용산구청 청소행정과) ※ 건물 안전진단 조치완료시간 11:00(용산구청 건축과)	대면요청
01:17	우석중기 굴삭기 현장도착 건물전면 간판 등 장애물 제거 실시
01:45	용산 구조대 건물 내부 인명검색 실시한바 요구조자 발견치 못함 무전보고	무선전파
01:46	지휘대장이 교통혼잡을 줄이기위해 자체소방력을 제외하고 지원대 철수 지시함	무선전파
02:00	방면 본부장, 소방서장 2차 상황판단회의 실시	무선전파
02:34	용산소방서장 2층3층 인명검색한바 요구조자 없음 보고 확인 후 주변건물 인명검색지시 함	무선전파
02:30~50	서울특별시 긴급구조통제단 지휘버스, 타서 지원대, 구조대 철수	무선전파
02:50~ 07:30	현장지휘대장 현장진압대, 이촌, 후암, 서빙고, 이태원, 구조대 잔화정리 및 최종 인명검색 실시 지시함	무선전파
08:00	용산소방서 현장지휘소 철수
08:30	지휘차, 이촌대 현장 교대

용산소방서긴급구조통제단장  소속：용산소방서  계급：       성명 :         □

※ 상황판 현장사진, 소방안전지도 영상 등 현장관련 제반사항 반드시 첨부

재난개요：※육하원칙에 의해 간략하게 기술
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
	※ 카본먹지(NCR지,1조 2매) 기재내용 원본은 지휘차에 비치하여 활용하고 사본은 현장활동 상황판 기재 및 현장대원들에게 배부하여 개인업무에 활용하도록함