실험실 안전관리카드

□ 대 상 : 서울물연구원 미생물검사과 (본관 1층 원생동물실험실)

위 치	설치자	대 표 전화번호	구분	위험물	유해화학물	방사성
미생물검사과 (원생동물실험실)		02-3146-1700	종 류	〇
			담 당 자	장현정, 한지선, 김새봄
			전화번호	02-3146-1781, 1784, 1785

□ 위 치 도

□ 전경사진 및 배치도

□ 실험실 시약 종류 등 위험물 용량

동별	실단위	위험물		용량 (단위 표기)	용도	보관장소
		유별	품명
	원생동물 실험실	없음

□ 실험실 내 전기 ․ 전자장비

설치위치	장비종류	내구연한	용 도	비 고
원생동물 실험실	초음파세척기	10	초자 세척
원생동물 실험실	펌프	10	시료 여과 및 흡입 보조
원생동물 실험실	항온수조	10	시료 가온 및 항온 유지
원생동물 실험실	형광현미경	9	원생동물 형광 염색 관찰
원생동물 실험실	세포분석기	10	현미경 관찰 실시간 상영
원생동물 실험실	회전식진탕기	10	시료 급속 교반 및 혼합
원생동물 실험실	건조기	12	시료 건조	산업용 건조기
원생동물 실험실	교반기	10	시료 혼합
원생동물 실험실	수질분석기	10	수질 측정
원생동물 실험실	대용량 원심분리기	10	시료 대용량 농축
원생동물 실험실	무균대	10	무균 조작
원생동물 실험실	실험실용 열판	10	시료 가열 및 혼합
원생동물 실험실	실험실용 일반냉장고	8	시료 및 시약 냉장보관
원생동물 실험실	압력식 여과장치	11	시료 여과 및 농축	한외여과장치
원생동물 실험실	여과장치	11	시료 여과 및 농축	한외여과장치
원생동물 실험실	이산화탄소 배양기	9	미생물 배양
원생동물 실험실	일반중력대류배양기	10	미생물 배양
원생동물 실험실	이산화탄소 배양기	9	미생물 배양
원생동물 실험실	저온 BOD 배양기	10	미생물 저온 배양 및 보관
원생동물 실험실	저온배양기	10	미생물 저온 배양
원생동물 실험실	고압멸균기	10	초자 및 폐기물 등 세균 멸균
원생동물 실험실	미량원심분리기	10	시료 농축
원생동물 실험실	실험실용분쇄기	9	시료의 균질 혼합 및 분쇄