원수유량계 검침결과

2020년 3월 31일                         <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:최진현 (전문경력관 다군 김기철)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2020.2.28 10:15	2020.3.31 10:00
	검침내용(도수관로)	253,818,539[㎥]	256,794,923[㎥]
	금월 사용량	2,976,384[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:최진현 (전문경력관 다군 김기철)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2020.2.28 10:14	2020.3.31 09:59
	검침내용(도수관로)	408,308,511[㎥]	411,309,529[㎥]
	금월 사용량	3,001,018[㎥]
기 타

2020년 3월 31일