원수유량계 검침결과

2020년 8월 31일                         <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:최진현 (전문경력관 다군 김기철)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2020.7.31 09:18	2020.8.31 09:28
	검침내용(도수관로)	267,983,635[㎥]	270,545,708[㎥]
	금월 사용량	2,562,073[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:최진현 (전문경력관 다군 김기철)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2020.7.31 09:16	2020.8.31 08:53
	검침내용(도수관로)	423,593,186[㎥]	426,966,906[㎥]
	금월 사용량	3,373,720[㎥]
기 타

2020년 8월 31일