원수유량계 검침결과

2020년 10월 30일                         <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:최진현 (전문경력관 다군 김기철)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2020.9.29 09:02	2020.10.30 09:55
	검침내용(도수관로)	273,078,766[㎥]	275,986,184[㎥]
	금월 사용량	2,907,418[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:최진현 (전문경력관 다군 김기철)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2020.9.29 09:02	2020.10.30 09:52
	검침내용(도수관로)	429,827,007[㎥]	432,944,365[㎥]
	금월 사용량	3,117,358[㎥]
기 타

2020년 10월 30일