강북원수유량계 검침결과

( 5 월 )

2021년 5월 31일                       <강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2021. 4. 30. 14:00
	검 침 자			한국수자원공사 충주권지사: 김정현 대리
	검침 내용		도수관로	222,766,275[㎥]
			CO₂주입기	16,730,649[㎥]
금회검침	일 시			2021. 5. 31. 14:00
	검 침 자			한국수자원공사 충주권지사: 김정현 대리
	검침 내용	도수관로		244,101,488[㎥]
		CO₂주입기		16,772,163[㎥]
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				21,293,699[㎥] (21,335,213-41,514[㎥])
기 타

원수유량계 검침결과

2021년 5월 31일                         <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:김정현 (전문경력관 다군 이종팔)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2021.4.30 9:59	2021.5.31 10:50
	검침내용(도수관로)	292,854,591[㎥]	295,777,966[㎥]
	금월 사용량	2,923,375[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:김정현 (전문경력관 다군 이종팔)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2021.4.30 9:59	2021.5.31 10:50
	검침내용(도수관로)	452,335,692[㎥]	455,623,490[㎥]
	금월 사용량	3,287,798[㎥]
기 타

2021년 5월 31일