원수유량계 검침결과

2022년 1월 28일                         <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:김정현 [지방시설관리(전기)서기] 김지영
	일 시 (전회검침/금회검침)	2022.1.3. 14:48	2022.1.28. 09:25
	검침내용(도수관로)	316,076,870[㎥]	318,440,019[㎥]
	금월 사용량	2,363,149[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:김정현 [지방시설관리(전기)서기] 김지영
	일 시 (전회검침/금회검침)	2022.1.3. 14:48	2022.1.28. 09:25
	검침내용(도수관로)	22,055,115[㎥]	24,346,749[㎥]
	금월 사용량	2,291,634[㎥]
기 타

2022년 1월 28일