원수유량계 검침결과

2021년 2월 26일                         <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:김정현 (전문경력관 다군 이종팔)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2021.1.29 10:04	2021.2.26 09:02
	검침내용(도수관로)	284,378,301[㎥]	286,984,997[㎥]
	금월 사용량	2,606,696[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:김정현 (전문경력관 다군 이종팔)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2021.1.29 10:04	2021.2.26 09:02
	검침내용(도수관로)	441,663,848[㎥]	444,223,866[㎥]
	금월 사용량	2,560,018[㎥]
기 타

2021년 2월 26일