원수유량계 검침결과

2021년 6월 30일                         <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:김정현 (전기시설8급 김지영)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2021.5.31. 10:50	2021.6.30. 10:13
	검침내용(도수관로)	295,777,966[㎥]	298,598,824[㎥]
	금월 사용량	2,820,858[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:김정현 (전기시설8급 김지영)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2021.5.31. 10:50	2021.6.30. 10:13
	검침내용(도수관로)	455,623,490[㎥]	456,015,708[㎥]
		0[㎥]	2,901,843[㎥]
		455,623,490[㎥]	458,917,551[㎥]
	금월 사용량	3,294,061[㎥]
기 타		2021.6.3. 구의유량계 교체

2021년 6월 30일