원수유량계 검침결과

2021년 7월 30일                         <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:김정현 (전문경력관다군 이종팔)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2021.6.30. 10:13	2021.7.30. 10:24
	검침내용(도수관로)	298,598,824[㎥]	301,401,548[㎥]
	금월 사용량	2,802,724[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:김정현 (전문경력관다군 이종팔)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2021.6.30. 10:50	2021.7.30. 10:25
	검침내용(도수관로)	2,901,843[㎥]	6,783,377[㎥]
	금월 사용량	3,881,534[㎥]
기 타

2021년 7월 30일