원수유량계 검침결과

2019년 6월 28일                         <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사: 박윤창 (전문경력관 다군 김기철)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2019.5.31 09:47	2019.6.28 09:25
	검침내용(도수관로)	228,500,850[㎥]	231,091,528[㎥]
	금월 사용량	2,590,678[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사: 박윤창 (전문경력관 다군 김기철)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2019.5.31 09:47	2019.6.28 09:25
	검침내용(도수관로)	378,992,112[㎥]	381,694,920[㎥]
	금월 사용량	2,702,808[㎥]
기 타

2019년 6월 28일