강북원수유량계 검침결과

(04월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2014. 03. 28 10:05
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	608,009,797㎥
			CO₂주입기	7,978,325㎥
금회검침	일 시			2014. 04. 29 10:10
	검 침 자			한국수자원공사 박수산
	검침 내용	도수관로		632,123,033㎥
		CO₂주입기		8,113,048㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				23,978,513㎥
기 타

2014년 04월 29일

보고자 : 지방공업서기 신동인

원수유량계 검침결과

(4월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박수산 (7급 봉선필)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 3. 28. 14:45	2014. 4. 29. 14:20
	검침내용(도수관로)	29,358,889㎥	34,238,504㎥
	금월 사용량	4,879,615㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박수산 (7급 봉선필)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 3. 28. 14:45	2014. 4. 29. 14:20
	검침내용(도수관로)	16,133,220㎥	18,651,627㎥
	금월 사용량	2,518,407㎥
기 타

2014년  4월 29일

보고자 : 7급 봉선필