강북원수유량계 검침결과

(08월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2014. 07. 30 10:00
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	706,797,700㎥
			CO₂주입기	8,387,678㎥
금회검침	일 시			2014. 08. 28 09:50
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		730,929,580㎥
		CO₂주입기		8,468,540㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				24,051,018㎥
기 타

2014년 08월 28일

보고자 : 지방공업서기 신동인

원수유량계 검침결과

(8월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 7. 30 15:10	2014. 8. 28 14:40
	검침내용(도수관로)	48,896,131㎥	53,241,857㎥
	금월 사용량	4,345,726㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 7. 30 15:10	2014. 8. 28 14:40
	검침내용(도수관로)	26,195,041㎥	28,586,949㎥
	금월 사용량	2,391,908㎥
기 타

2014년  8월 28일

보고자 : 7급 이성남