강북원수유량계 검침결과

(11월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2014. 10. 29 09:40
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	781,895,230㎥
			CO₂주입기	8,717,675㎥
금회검침	일 시			2014. 11. 27 09:50
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		804,135,979㎥
		CO₂주입기		8,819,037㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				22,139,387㎥
기 타

2014년 11월 27일

보고자 : 지방공업서기 신동인

원수유량계 검침결과

(11월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 10. 30 14:15	2014. 11. 27 14:00
	검침내용(도수관로)	59,305,775㎥	62,946,006㎥
	금월 사용량	3,640,231㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 10. 30 14:15	2014. 11. 27 14:00
	검침내용(도수관로)	37,222,625	42,642,646
	금월 사용량	5,420,021㎥
기 타

2014년  11월 27일

보고자 : 7급 이성남