강북원수유량계 검침결과

(10월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2015. 09. 25 15:10
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	1,047,001,084㎥
			CO₂주입기	9,864,583㎥
금회검침	일 시			2015. 10. 29 13:45
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		1,075,113,722㎥
		CO₂주입기		10,015,915㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				28,112,638㎥
기 타

2015년 10월 29일

보고자 : 지방공업주사보 신동인

원수유량계 검침결과

(10월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 09. 25 15:20	2015. 10. 29 14:00
	검침내용(도수관로)	105,329,299㎥	108,648,367㎥
	금월 사용량	3,319,068㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 09. 25 15:20	2015. 10. 29 14:00
	검침내용(도수관로)	120,661,291㎥	133,136,304㎥
	금월 사용량	12,475,013㎥
기 타

2015년  10월 29일

보고자 : 7급 이성남