강북원수유량계 검침결과

(12월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2015. 11. 27 14:40
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	1,098,630,309㎥
			CO₂주입기	10,137,783㎥
금회검침	일 시			2015. 12. 30 15:20
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		1,124,570,744㎥
		CO₂주입기		10,241,785㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				25,836,433㎥
기 타

2015년 12월 30일

보고자 : 지방공업주사보 신동인

원수유량계 검침결과

(12월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 11. 27 15:20	2015. 12. 30 15:30
	검침내용(도수관로)	111,459,353㎥	114,570,650㎥
	금월 사용량	3,111,297㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 11. 27 15:20	2015. 12. 30 15:30
	검침내용(도수관로)	143,646,141㎥	156,331,275㎥
	금월 사용량	12,685,134㎥
기 타

2015년  12월 30일

보고자 : 7급 이성남