강북원수유량계 검침결과

(4월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2015. 03. 30 10:00
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	899,060,548㎥
			CO₂주입기	9,362,067㎥
금회검침	일 시			2015. 04. 29 10:05
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		921,275,368㎥
		CO₂주입기		9,491,930㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				22,084,957㎥
기 타

2015년 04월 29일

보고자 : 지방공업서기 신동인

원수유량계 검침결과

(04월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 03. 30 14:28	2015. 04. 29 15:00
	검침내용(도수관로)	82,469,262㎥	87,265,735㎥
	금월 사용량	4,796,473㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 03. 30 14:28	2015. 04. 29 15:00
	검침내용(도수관로)	64,860,223㎥	72,819,831㎥
	금월 사용량	7,959,608㎥
기 타

2015년  04월 29일

보고자 : 7급 이성남