강북원수유량계 검침결과

(5월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2015. 04. 29 10:05
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	921,275,368㎥
			CO₂주입기	9,491,930㎥
금회검침	일 시			2015. 05. 28 09:50
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		943,913,546㎥
		CO₂주입기		9,615,696㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				22,514,412㎥
기 타

2015년 05월 28일

보고자 : 지방공업서기 신동인

원수유량계 검침결과

(05월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 04. 29 15:00	2015. 05. 28 14:05
	검침내용(도수관로)	87,265,735㎥	91,739,177㎥
	금월 사용량	4,473,442㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 04. 29 15:00	2015. 05. 28 14:05
	검침내용(도수관로)	72,819,831㎥	79,742,435㎥
	금월 사용량	6,922,604㎥
기 타

2015년  05월 28일

보고자 : 7급 이성남