강북원수유량계 검침결과

(7월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2015. 06. 29 09:45
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	971,374,017㎥
			CO₂주입기	9,679,157㎥
금회검침	일 시			2015. 07. 30 09:50
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		997,795,032㎥
		CO₂주입기		9,741,659㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				26,358,513㎥
기 타

2015년 07월 30일

보고자 : 지방공업서기 신동인

원수유량계 검침결과

(07월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 06. 29 13:48	2015. 07. 30 14:35
	검침내용(도수관로)	96,821,769㎥	100,787,663㎥
	금월 사용량	3,965,894㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 06. 29 13:48	2015. 07. 30 14:35
	검침내용(도수관로)	87,457,019㎥	98,499,999㎥
	금월 사용량	11,042,980㎥
기 타

2015년  07월 30일

보고자 : 7급 이성남