강북원수유량계 검침결과

(8월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2015. 07. 30 09:50
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	997,795,032㎥
			CO₂주입기	9,741,659㎥
금회검침	일 시			2015. 08. 28 09:35
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		1,022,761,158㎥
		CO₂주입기		9,749,598㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				24,958,187㎥
기 타

2015년 08월 28일

보고자 : 지방공업서기 신동인

원수유량계 검침결과

(08월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 07. 30 14:35	2015. 08. 28 14:05
	검침내용(도수관로)	100,787,663㎥	103,069,725㎥
	금월 사용량	2,282,062㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 07. 30 14:35	2015. 08. 28 14:05
	검침내용(도수관로)	98,499,999㎥	109,793,561㎥
	금월 사용량	11,293,562㎥
기 타

2015년  08월 28일

보고자 : 7급 이성남