강북원수유량계 검침결과

(9월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2015. 08. 28 09:35
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	1,022,761,158㎥
			CO₂주입기	9,749,598㎥
금회검침	일 시			2015. 09. 25 15:10
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		1,047,001,084㎥
		CO₂주입기		9,864,583㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				24,124,941㎥
기 타

2015년 09월 25일

보고자 : 지방공업서기 신동인

원수유량계 검침결과

(09월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 08. 28 14:05	2015. 09. 25 15:20
	검침내용(도수관로)	103,069,725㎥	105,329,299㎥
	금월 사용량	2,259,574㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2015. 08. 28 14:05	2015. 09. 25 15:20
	검침내용(도수관로)	109,793,561㎥	120,661,291㎥
	금월 사용량	10,867,730㎥
기 타

2015년  09월 25일

보고자 : 7급 이성남