강북원수유량계 검침결과

(3월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2016. 2. 26. 14:40
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	1,170,681,309㎥
			CO₂주입기	10,498,182㎥
금회검침	일 시			2016. 3. 30. 13:45
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		1,196,310,232㎥
		CO₂주입기		10,641,896㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				25,485,209㎥
기 타

2016년 03월 30일

보고자 : 지방공업주사보 임태섭

원수유량계 검침결과

(3월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2016. 02. 26 14:50	2016. 03. 30 14:00
	검침내용(도수관로)	119,672,087[㎥]	122,574,039[㎥]
	금월 사용량	2,901,952[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2016. 02. 26 14:50	2016. 03. 30 14:00
	검침내용(도수관로)	177,906,803[㎥]	190,196,992[㎥]
	금월 사용량	12,290,189[㎥]
기 타

2016년  03월 30일

보고자 : 6급 박승오