강북원수유량계 검침결과

(4월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2016. 3. 30. 13:45
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	1,196,310,232㎥
			CO₂주입기	10,641,896㎥
금회검침	일 시			2016. 4. 28. 10:40
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		1,218,811,213㎥
		CO₂주입기		10,765,468㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				22,377,409㎥
기 타

2016년 04월 28일

보고자 : 지방공업주사보 임태섭

원수유량계 검침결과

(4월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2016. 03. 30 14:00	2016. 04. 28 14:45
	검침내용(도수관로)	122,574,039[㎥]	125,079,771[㎥]
	금월 사용량	2,505,732[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2016. 03. 30 14:00	2016. 04. 28 14:45
	검침내용(도수관로)	190,196,992[㎥]	201,234,474[㎥]
	금월 사용량	11,037,482[㎥]
기 타

2016년  04월 28일

보고자 : 6급 박승오