강북원수유량계 검침결과

(7월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2016. 6. 29. 14:55
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	1,268,734,712㎥
			CO₂주입기	10,998,286㎥
금회검침	일 시			2016. 7. 28. 14:25
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		1,292,662,877㎥
		CO₂주입기		11,058,843㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				23,867,608㎥
기 타

2016년 07월 28일

보고자 : 지방공업주사보 임태섭

원수유량계 검침결과

(07월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2016. 06. 29 15:22	2016. 07. 28 13:25
	검침내용(도수관로)	130,549,632[㎥]	131,958,032[㎥]
	금월 사용량	1,408,400[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2016. 06.29 15:22	2016. 07. 28 13:25
	검침내용(도수관로)	226,013,991[㎥]	237,493,591[㎥]
	금월 사용량	11,479,600[㎥]
기 타

2016년  07월 28일

보고자 : 6급 박승오