강북원수유량계 검침결과

(10월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2017. 9. 28. 14:20
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	1,628,922,886㎥
			CO₂주입기	12,690,455㎥
금회검침	일 시			2017. 10. 30. 14:40
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		1,653,140,437㎥
		CO₂주입기		12,813,444㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				24,094,562㎥
기 타

2017년 10월 30일

보고자 : 지방환경주사 권오정

원수유량계 검침결과

(10월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2017. 9. 28 12:30	2017.10. 30 09:22
	검침내용(도수관로)	174,089,048[㎥]	177,065,306[㎥]
	금월 사용량	2,976,258[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2017. 9. 28 12:30	2017.10. 30 09:22
	검침내용(도수관로)	309,706,680[㎥]	312,985,592[㎥]
	금월 사용량	3,278,912[㎥]
기 타

2017년10월30일