강북원수유량계 검침결과

(11월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2017. 10. 30. 14:40
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	1,653,140,437㎥
			CO₂주입기	12,813,444㎥
금회검침	일 시			2017. 11. 29. 14:20
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		1,672,338,010㎥
		CO₂주입기		12,922,066㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				19,088,951㎥
기 타

2017년 11월 29일

보고자 : 지방환경주사 권오정

원수유량계 검침결과

(11월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2017.10. 30 09:22	2017.11. 29 14:30
	검침내용(도수관로)	177,065,306[㎥]	179,747,665[㎥]
	금월 사용량	2,682,359[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2017.10. 30 09:22	2017.11. 29 14:30
	검침내용(도수관로)	312,985,592[㎥]	316,186,772[㎥]
	금월 사용량	3,201,180[㎥]
기 타

2017년11월29일