강북원수유량계 검침결과

(8월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2017. 7. 28. 14:55
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	1,580,972,041,㎥
			CO₂주입기	12,453,063㎥
금회검침	일 시			2017. 8. 30. 15:10
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용	도수관로		1,606,810,579,㎥
		CO₂주입기		12,577,649㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				25,713,952㎥
기 타

2017년 8월 30일

보고자 : 지방환경주사 권오정

2017. 8월 원수유량계 검침결과

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 원수관리과 6급 박승오
	일 시 (전회검침/금회검침)	2017. 7. 28 08:45	2017. 8. 30 08:35
	검침내용(도수관로)	168,429,676[㎥]	171,396,624[㎥]
	금월 사용량	2,966,948[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 원수관리과 6급 박승오
	일 시 (전회검침/금회검침)	2017. 7. 28 08:45	2017. 8. 30 08:35
	검침내용(도수관로)	303,978,008[㎥]	307,098,745[㎥]
	금월 사용량	3,120,737[㎥]
기 타

2017년 8월 30일