강북원수유량계 검침결과

(10월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2018. 9. 27 14:10
	검 침 자			한국수자원공사 충주권지사:성희규 (6급 박승오)
	검침 내용		도수관로	1,872,536,245
			CO₂주입기	13,988,443
금회검침	일 시			2018. 10. 27 14:34
	검 침 자			한국수자원공사 충주권지사:성희규 (6급 박승오)
	검침 내용	도수관로		1,893,619,379
		CO₂주입기		14,105,035
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				18,261,165
기 타

2018년 10월 27일

보고자 : 환경6 권오정

원수유량계 검침결과

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:성희규 (전문경력관 다군 김기철)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2018.9.27 15:20	2018.10.29 15:21
	검침내용(도수관로)	205,868,700[㎥]	208,722,409[㎥]
	금월 사용량	2,853,709[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 충주권지사:성희규 (전문경력관 다군 김기철)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2018.9.27 15:20	2018.10.29 15:21
	검침내용(도수관로)	350,733,750[㎥]	355,464,578[㎥]
	금월 사용량	4,730,828[㎥]
기 타

2018년10월29일