강북원수유량계 검침결과

(2월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2018. 1. 30. 13:15
	검 침 자			한국수자원공사 박근수
	검침 내용		도수관로	1,710,541,890㎥
			CO₂주입기	13,157,840㎥
금회검침	일 시			2018. 2. 27. 15:26
	검 침 자			한국수자원공사 범명아
	검침 내용	도수관로		1,728,845,051㎥
		CO₂주입기		13,264,515㎥
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				18,196,486㎥
기 타

2017년 2월 27일

보고자 : 지방환경주사 권오정

원수유량계 검침결과

(2월)

2018년2월27일                          <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사:범병아 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2018.1. 30 09:20	2018.2.27 15:45
	검침내용(도수관로)	185,258,075[㎥]	187,598,961[㎥]
	금월 사용량	2,340,886[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사:범명아 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2018.1. 30 09:20	2018.2.27 15:45
	검침내용(도수관로)	322,607,019[㎥]	325,328,822[㎥]
	금월 사용량	2,721,803[㎥]
기 타

2018년2월27일