강북원수유량계 검침결과

(3월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2018. 2. 27. 15:26
	검 침 자			한국수자원공사 범명아
	검침 내용		도수관로	1,728,845,051㎥
			CO₂주입기	13,264,515㎥
금회검침	일 시			2018. 3 29 15:20
	검 침 자			한국수자원공사 범명아
	검침 내용	도수관로		1,749,994,506
		CO₂주입기		13,378,191
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				21,035,779
기 타

2017년 3월 29일

보고자 : 지방환경주사 권오정

원수유량계 검침결과

(3월)

2018년3월29일                          <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사:범병아 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2018.2.27 15:45	2018.3.29 16:15
	검침내용(도수관로)	187,598,961[㎥]	190,037,707[㎥]
	금월 사용량	2,438,746[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사:범명아 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2018.2.27 15:45	2018.3.29 16:15
	검침내용(도수관로)	325,328,822[㎥]	328,028,170[㎥]
	금월 사용량	2,699,348[㎥]
기 타

2018년3월29일