강북원수유량계 검침결과

(5월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시			2018. 4 .26 15:54
	검 침 자			한국수자원공사 박승오
	검침 내용		도수관로	1,768,410,239
			CO₂주입기	13,483,162
금회검침	일 시			2018. 5 .30 14:10
	검 침 자			한국수자원공사 박승오
	검침 내용	도수관로		1,790,438,785
		CO₂주입기		13,606,086
금월 사용량 (도수관로사용량-CO₂주입기사용량)				21,905,622
기 타

2017년 5월 30일

보고자 : 지방환경주사 권오정

원수유량계 검침결과

(5월)

2018년5월30일                          <강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사:박수산 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2018.4.27 08:57	2018.5.30 08:15
	검침내용(도수관로)	192,556,071[㎥]	195,372,558[㎥]
	금월 사용량	2,816,487[㎥]
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사:박수산 (6급 박승오)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2018.4.27 08:57	2018.5.30 08:15
	검침내용(도수관로)	330,776,838[㎥]	333,817,082[㎥]
	금월 사용량	3,040,244[㎥]
기 타

2018년5월30일